## Slide 1
Composants d’un circuit frigorifique
Chapitre 03

## Slide 2: Il existe deux types de composants
Composants
principaux
Composants
annexes
Pour faire fonctionner l’installation
Pour contrôler le fonctionnement de l’installation

## Slide 3: I. Composants principaux
Dynamique
Echangeurs
Détendeurs
Volumique
Compresseurs
Plaque
Tubulaire
Ailette
Thermostatique
Capillaire

## Slide 4
Détendeur
Capillaire
Tube fin de 0,2 jusqu’a 0,6 (mm) de diameter avec une longueur de 1,2 a 1,5 (m)
Climatiseur
Réfrigerateur
Chambres froides
Thermostatique
Permet d'alimenter correctement l'évaporateur en fluide frigorigène, et Optimiser son remplissage en tenant compte de la charge thermique ,
Grosses
installations
Position: Entre le Condenseur et l’Evaporateur
Chuter
de la pression
Détendeurs

## Slide 5
Thermostatique
Capillaire

## Slide 6
1- entrée de détendeur, liquide, haute pression
2- sortie de détendeur , liquide vaporisé partiellement, basse pression
3- fin de la vaporisation, vapeur, basse pression
4- vapeur surchauffée. Basse pression, mesure de la surchuffe
Evaporateur

## Slide 7
Echangeurs
Long et court
horizontale
Verticale
Tubulaire
Platé
Condenseur d’un
Climatiseur
Evaporateur d’une PAC
Freezer du refrigerateur
Plaque
Ailette
Systeme de production de l’eau glacee
Transfert
de la
chaleur
Conduit cylindrique ou rectangulaire sur lequel on fixe des lames métalliques de différentes formes
Mode d’écoulement des fluides
1- Co-courant
2- Contre courant
3- Croisé
Constitués par un assemblage de plaques cannelées indépendantes. Chaque paire de plaques adjacentes formés un canal
Grosses installations
Echangeurs

## Slide 8
Tubulaire / V
Platé
Tubulaire / H

## Slide 9
Ailette

## Slide 10
Plaque

## Slide 11
Compresseurs
Augmenter la pression de BP à la HP

## Slide 12
Alternatifs
Hermétique
Tous les composants son collés dans la même Enveloppe
Semi Hermétique
Tous les composants son regroupés dans la même enveloppe mais ne son pas collés
Mouvement du Piston et l’ouverture des Soupape
Fonctionnement
Volumétriques

## Slide 13
    Semi Hermétique b. Hermétique

## Slide 14
Volumétriques
Rotatifs
Palette
Spirale
Un rotor monté excentré dans un cylindre, lorsque le rotor tourne le volume de fluide crée entre les palettes décroît de la zone d’aspiration à la zone de refoulement
Contient deux pièces de forme spirale l’une est fixée et l’autre mobile, le centre de rotation de spirale mobile est décalé par rapport à celui de la spirale fixée

## Slide 15
Palette
Spirale

## Slide 16
Dynamétriques
Axial
Centrifuge
Le fluide se comprime suivant le mouvement rotationnel des aubes du compresseur
sont des compresseurs de type radial avec un rotor qui tourne à vitesse uniforme

## Slide 17
Centrifuge
Axial

## Slide 18: II. Composants Annexes
Bouteille anti-coup de liquide | Bouteille liquide
Placée entre l’évaporateur et le compresseur, son rôle est d’éviter l’aspiration éventuelle de liquide et l’huile par le compresseur | Elle permet de contenir le fluide frigorigène surplus Soit : - l’installation est à l’arrêt - quand on fait un dépannage Elle positionnée sur la partie liquide en aval de condenseur

## Slide 21
Electrovanne