Devoir N°01

EX01 (08pts):

- Quelles sont les rôles des normes? 1pts

- Donner les différents organes de normalisation en Algérie? 1pts

- Donner les fonctions de base pour les appareillages dans la conception  d’une installation électrique? 1pts

- Quelles sont différentes perturbations dans les réseaux électriques industriels? 1.5pts

- Donner les différents types de régime de neutre? 1.5pts

- Quelle est l'utilité de la mise à la terre? 1pts

- Comment on peut améliorer la tension dans un tableau de distribution? 1pts

EX02 (4pts):

Donner le nom et la fonction des éléments numérotés du réseau électrique industriel de la figure suivante?

8

6

7

5

4

3

2

1

EX03 (8pts):

Donner le schéma des tableaux BT secourus par des alternateurs (1 transformateur et 1 alternateur) et expliqué en détail son fonctionnement ?

Fin.