Chapitre I : Principes de la thermodynamique

Chapitre 1. Principes de la thermodynamique                      	(02 semaines)

- Le premier principe et la définition de l'énergie interne dans un système fermé

- Le second principe et la notion du rendement dans un cycle

- Les gaz parfaits (L'équation d'état des gaz parfaits, Les coefficients d'expansion et de compressibilité, Détermination analytique de L'entropie et de l'enthalpie)

- Changement de phase

# Introduction

#### Le premier principe de la thermodynamique & la définition de l’énergie interne (U)

L'énergie est définie comme la capacité d'un système à effectuer des travaux ou de produire de la chaleur. L'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont des formes macroscopiques d'énergie. Elles peuvent être visualisées en fonction de la position et de la vitesse d'objets. En plus de ces formes macroscopiques de l'énergie, une substance possède plusieurs formes microscopiques d'énergie. Qui sont notamment ceux liés à la rotation, les vibrations et les interactions entre les molécules d'une substance. Aucune de ces formes d'énergie ne peut être mesurée ou évaluée directement, mais les techniques ont été développées pour évaluer la variation de la somme totale de toutes ces formes d'énergie. Ces formes microscopiques d'énergie sont appelées l'énergie interne, habituellement représentés par le symbole U.

Le premier principe de la thermodynamique ce n’est rien d’autre que l'application du principe de la conservation d'énergie. Le premier principe de la thermodynamique définit la variation de l'énergie interne (U) d’un système comme étant égale à la différence de quantité de chaleur (Q) échangée par le système et le travail (W) fournit ou reçu par le système. Le travail est une autre forme d’énergie causé par le mouvement ou la déformation du système (détente ou compression)

Autrement dit, au cours d’une transformation, la variation d’énergie interne U est égale à l’énergie totale échangée avec l’extérieur.

Considérons un système fermé où il n'y a pas de transfert de masse entrant ou sortant du système, où la masse du fluide reste constante. Pour un tel système, le 1er principe de la thermodynamique se résume comme suit:

ΔU = Q + W	(I.1)

Avec:

Q : Energie transférée à travers les limites du système causé par la différence de température.

W : Le travail reçu ou fourni par le système, le travail alors est une autre forme d’énergie causé par le mouvement ou la déformation du système (détente ou compression)

Ce principe repose sur l’usage des concepts de l’énergie interne U, la chaleur (Q) et le travail du système (W).

Ce résultat exprime simplement la conservation de l'énergie au cours d’une transformation quelconque d'un système fermé, constitue le premier principe de la thermodynamique. Il exprime le fait que l'énergie interne permet, outre un dégagement de chaleur, la production de travail. Il ne fait aucune distinction entre les diverses formes d’énergie, et n’impose aucune restriction quant au sens dans lequel chaleur et travail sont échangés. C'est le principe qui est à l'origine des moteurs thermiques.

.

En général, l’énergie totale E d’un système est la somme de l’énergie cinétique Ec, de l’énergie potentielle Ep et de l’énergie interne U

E = Ep  Ec U                                                                                                 (I.2)

Les énergies cinétique et potentielle sont communes entre la mécanique et la thermodynamique, mais, l’énergie interne est une énergie propre à la thermodynamique.

Pour un système fermé, l’énergie totale E échangée avec l’environnement est divisée en deux parties : l’apport de chaleur Q au système et le travail effectué W par le système. Dans ce cas, l’équation précédente s’écrit :

Wp Q   Ep  Ec  U                                                                                           (I.3)

Avec :

Ep : la variation d’énergie potentielle

Ec : la variation d’énergie cinétique

Wp = −∫ P dV  ,   Travail des forces de pression

Généralement, en thermodynamique, les variations de l’énergie cinétique et potentielle sont nulles.

L’expression du premier principe pour un système ouvert est donnée:
         WT Q   m  Ep  Ec   H      en joule,  j/s= watt                                              (I.4)

WT Q    Ep  Ec   H      en joule/kg                                                              (I.5)

Avec :

WT = ∫ V d P, Travail technique.

m: Débit massique s’écoulant dans le système ouvert

H = U + P V: Enthalpie du système

#### Le deuxième principe de la thermodynamique

#### (Postulat de CLAUSIUS).

Alors, la chaleur ne passe pas d’elle-même (spontanément) d’une source froide vers une source chaude, mais toujours du chaud vers le froid. (C’est une Evolution naturelle). Ainsi un transfert de chaleur d’un corps chaud vers un corps froid s’effectue sans travail, mais pas l’inverse. Le second principe de la thermodynamique établit précisément un critère permettant de distinguer entre les transformations possibles et impossibles ; qui est l’entropie  (S).

Alors, le deuxième principe est basé sur l’entropie  (S) qui est une  fonction   d’état  en  J/K qui  mesure  la dégradation de l’énergie du système macroscopiquement ou le désordre dans le système microscopiquement. La variation d'entropie d’un système au cours d'une transformation peut être décomposée en deux termes:

dS= dSe+ Sg	   (I.6)

avec

dS : variation d’entropie du système

dSe : est la variation d’entropie due aux échanges de chaleur du système avec l’environnement

Sg :est la variation d’entropie due aux phénomènes irréversibles internes du systèmes.

      - Pour un système fermé :

Le bilan entropique du système fermé s’écrit comme suit:

∆S =    S2 −S1  =  δ Q / Te + Sg           	       (I.7)

Sg ≥ 0

Sg = 0  Pour une transformation réversible

      - Pour un système ouvert :

Le bilan entropique du système ouvert s’écrit comme suit:

∆S = S2 −S1 =  δ Q /Te+ Sg                                                                                                 (I.8)

Sg ≥ 0

Sg = 0  Pour une transformation réversible
        Où :

δ Q= Te ∆S - Te Sg ;       alors       δ Q= Te ∆S – δ f        avec        δ f  ≥ 0

∆S= δ Q /Te+ m˙ (s 2−s1) + Sg                                                                                                                                                                                                                                                 (I.9)

m˙ : Débit massique s’écoulant dans le système ouvert

Calcul de la variation d’entropie.

dS = Cv dT /T + r dV /V    (V,T)                                                                                                (I.10)

dS = Cp dT /T + r dP /P    (P,T)                                                                                                (I.11)

dS = Cv dP /P + Cp dV /V  (V,T)                                                                                               (I.12)

Lorsqu’elle ne dépend que des deux états : initial et final de la transformation, elle est donnée par :

∆S= ( s2−s1)                                                                                                                           (I.13)

Nb : Si on travaille avec une mole de gaz parfait, on remplace r par R (Constante universelle des gaz parfaits, R = 8.32 J/ Mole°k) et v (volume massique) par V (volume molaire, V = 22,4 l).

Concernant les machines thermiques Il existe deux formulations classiques du second principe de la thermodynamique, qui décrivent le comportement des machines thermiques.

## Enoncé de Clausius

## " Il est impossible de réaliser un appareil décrivant un cycle dont le seul effet serait de transférer une quantité de chaleur d’une source froide à une source chaude".

## Enoncé de Kelvin Planck

## " Il est impossible de réaliser un appareil décrivant un cycle qui fournirait du travail en           échangeant de la chaleur avec une seule source".

Cet énoncé se réfère aux machines thermiques et stipule qu’une machine ne peut transformer intégralement la chaleur reçue d’une source chaude en travail. Il faut qu’une certaine quantité de chaleur soit cédée à une source froide.

Q1<0

Machine	Q2	Q2   >0

Q1>0

Thermique

Q2<0

W>0

W<0 .

Cas d’un moteur thermique

..……. Cas d’une machine Frigorifique

Milieu extérieur

Source froide

Source chaude

Q1 : Quantité de chaleur échangée avec la source chaude de température T1.

Q2 : Quantité de chaleur échangée avec la source froide de température T2.

W : Travail mécanique échangée avec le milieu extérieur.

Fig.1.1 : Schéma explicatif d’échange thermique cas de Machine Thermique

Alors pour analyser les performances d’une machine thermique deux bilans seront appliqués : a-Bilan énergétique et b- Bilan entropique.

# Bilan énergétique (premier principe de la thermodynamique)

- Pour un système fermé :

ΔU = Q + W

Avec:

Q : Energie transférée à travers les limites du système causé par la différence de température.
         W : Le travail est une autre forme d’énergie causé par le mouvement ou la déformation du  
                système (détente ou compression)

- Pour un système ouvert :

WT Q   m  Ep  Ec   H      en joule,  j/s= watt

m˙ : Débit massique s’écoulant dans le système ouvert
                     H = U + P V : Enthalpie du système

# Bilan entropique (deuxième principe de la thermodynamique)

      - Pour un système fermé :

∆S = S2 −S1  =  δ Q / Te + Sg

Sg ≥ 0

Sg = 0  Pour une transformation réversible

      - Pour un système ouvert :

∆S= δ Q /Te+ m˙ (s 2−s1) + Sg

Sg ≥ 0

Sg = 0  Pour une transformation réversible
                     m˙ : Débit massique s’écoulant dans le système ouvert

#### Le calcul d’une transformation thermodynamique

Le calcul d’une transformation thermodynamique consiste à :

  - Déterminer les paramètres du système au début et à la fin de la transformation ;

  - Déterminer les variations des variables et des fonctions d’état au cours de la

transformation.

  - Déterminer les quantités de la chaleur et du travail mis en jeu entre le système et son milieu extérieur lors de la transformation.

Dans ce sens, l’étude des transformations se déroule de la manière suivante :

1° -Selon les conditions et sur la base de l’équation de Clapeyron, on obtient les équations de transformations, sous la forme : P=f(V) ; T=f(V) ; T=f(P) ; V=f(T)

2°- Sur la base de l’équation de la transformation, on peut établir les valeurs des variables

d’état au début (P1, V1, T1) et à la fin (P2, V2, T2) de la transformation.

3°- Evaluation des quantités de Chaleur Q et du travail W par leurs relations respectives :

Q=m ∫ C dT                                                                                                                                                                                                         (I.14)

Wp = −∫ P dV                                                                                                                                                                                                       (I.15)

4°- Calcul des variations sur les fonctions d’état :

###### Energie interne :

ΔU = Q + W=U2-U1= m Cv (T2-T1)                                                                                                            (I.16)

###### Enthalpie :

ΔH= H2-H1= m Cp (T2-T1 )                                                                                                                           (I.17)

###### Entropie :

ΔS= S2-S1= Δ Q / Te                                                                                                                                       (I.18)

#### Notion du rendement d’un cycle

###### 3.1. Cycle de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur ditherme, constitué de quatre processus réversibles : une détente isotherme réversible, une dilatation adiabatique réversible (donc isentropique), une compression isotherme réversible, et une compression adiabatique réversible .

Fig.1.2 : Schéma explicatif d’un Cycle de Carnot moteur pour un corps diphasé :

a) dans le diagramme de Clapeyron .b) diagramme température-entropie

- AB : vaporisation complète ;                      - AB : détente isotherme ;
                         - BC : détente adiabatique ;                          - BC : détente adiabatique ;
                         - CD : liquéfaction partielle ;                       - CD : compression isotherme ;
                        - DA : compression adiabatique-                   - DA : compression adiabatique.
                                 et liquéfaction de la vapeur présente en D

L'efficacité des autres cycles et des machines réelles est comparée à celle du cycle de Carnot par le biais du rendement, un nombre sans dimension compris entre 0 (efficacité nulle) et 1 (efficacité parfaite).

Le deuxième principe de la thermodynamique permet d'établir pour une transformation réversible (pour laquelle la température à la frontière du fluide est égale à la température de la source) l'égalité de Clausius-Carnot :

{\displaystyle {\frac {Q_{f}}{T_{f}}}+{\frac {Q_{c}}{T_{c}}}=0} Qf / Tf + Qc / Tc = 0                                                                                                                    (I.19)

avec :

Qf transfert thermique avec la source froide ;

Qc transfert thermique avec la source chaude ;

Tf température de la source froide, constante (en kelvin) ;

Tc température de la source chaude, constante (en kelvin).

L'efficacité thermodynamique (ou énergétique) d'un système est définie comme le rapport entre l'énergie utile en sortie de ce système, et l'énergie fournie par les utilisateurs en entrée de ce système. Pour un cycle de Carnot moteur, on a donc :

{\displaystyle \eta =\mathrm {efficacit{\acute {e}}\ {\acute {e}}nerg{\acute {e}}tique} ={\mathrm {{\acute {e}}nergie\ utile\ en\ sortie} \over \mathrm {{\acute {e}}nergie\ fournie\ en\ entr{\acute {e}}e} }} η = efficacité énergétique =énergie utile en sortie / énergie fournie en entrée                          (I.20)

Pour un cycle de Carnot moteur, l'énergie utile est celle correspondant au travail algébrique W fourni par le fluide (et donc compté négativement), et l'énergie reçue par le fluide est sous forme d'énergie thermique apportée par la source chaude (Qc) grâce à un transfert thermique.

Par définition, on obtient donc pour un cycle de Carnot moteur :

η =  - W / Qc                                                                                                                   (I.21)

Par ailleurs, le premier principe de la thermodynamique appliqué à ce cycle donne :

{\displaystyle \Delta U=W+Q_{f}+Q_{c}=0\quad \Longrightarrow \quad -W=Q_{c}+Q_{f}}ΔU = W + Q f+.Qc = 0    →   - W= Qf +.Qc                                                                                      (I.22)

On obtient donc :

η =  Qf+.Qc /Qc  = 1+ Qf/Qc                                                                                                              (I.23)

L'égalité de Clausius-Carnot (expression du second principe) affirme que

Qf / Qc    ≤  - Tf /Tc   {\displaystyle {\frac {Q_{f}}{Q_{c}}}\leq \ -{\frac {T_{f}}{T_{c}}}.}

Ainsi:

{\displaystyle \eta \leq \ 1-{\frac {T_{f}}{T_{c}}}}

η  ≤  1 - Tf/Tc

On obtient une efficacité η < 1. Il est donc impossible d'obtenir une efficacité de 100 %, même pour le cycle de Carnot moteur entièrement réversible, sauf pour le cas irréaliste où : 
Tf = 0 K.

###### 3.2. Efficacité d'une machine frigorifique (MF)

Dans le cas d'une machine frigorifique (climatisation, réfrigérateur…), le cycle de Carnot reçoit un travail extérieur et l'utilise pour réaliser un transfert thermique permettant de prendre de l'énergie thermique au milieu que l'on cherche à refroidir, appelé source froide (intérieur d'un réfrigérateur par exemple). L'efficacité d'un tel cycle est donnée par :

ec  = Qf / W = Tf / (Tc-Tf)                                                                                                       (I.24)

Qf :le transfert thermique (chaleur) échangé entre la machine et la source froide ;

W : le travail total sur le cycle ;

Tf :la température de la source froide ;

Tc : la température de la source chaude.

L’efficacité d’une machine frigorifique de Carnot n’est pas nécessairement inférieure à 1. Elle est d’autant plus grande (et tend vers l’infini) que les températures des sources sont proches l’une de l’autre. Toutes les machines frigorifiques réelles ont une efficacité inférieure à celle de la machine de Carnot correspondante.

###### 3.3. Efficacité thermique d'une pompe à chaleur (PAC)

Dans le cas d'une pompe à chaleur, le cycle de Carnot reçoit un travail extérieur et l'utilise pour apporter de l'énergie thermique au milieu que l'on cherche à réchauffer, appelée source chaude (par exemple, l'intérieur d'une maison). L'efficacité d'un tel cycle est donnée par :

e =  - Qc / W<= Tc  /( Tc - Tf) = ec                                                                                             (I.25)

Qc :chaleur transférée à la source chaude par la pompe à chaleur ;

W :travail total sur le cycle ;

Tf :température de la source froide ;

Tc : température de la source chaude.

Cette efficacité ( ec ) est appelée coefficient de performance ou COP, plutôt que rendement puisque sa valeur est systématiquement supérieure à 1.

La valeur de  ( ec ) fournit la limite supérieure du COP de toute pompe à chaleur réelle fonctionnant entre des sources aux températures Tf et Tc.

#### Loi des gaz parfaits

#### 4.1.  Loi d’état

Quelques observations expérimentales conduisent aux lois de Mariotte et de Charles & Gay-Lussac, auxquelles obéissent les gaz thermiquement parfaits.

      - Mariotte : Si on maintient constante la température d’une masse de gaz, le produit 
pV est constant.

      - Charles & Gay-Lussac :  pVm / T = R, avec R une constante pour tous les gaz à condition qu’ils soient suffisamment raréfiés (faible masse volumique) et Vm le volume molaire du gaz considéré. En divisant par la masse molaire M on trouve le volume massique :

v = Vm/M, et s’en déduisent les formes les plus couramment utilisées de la loi d’état des gaz parfaits.

#### 4.2.  Etat du système

L’état du système est décrit ou caractérisé par un certains nombres de paramètres (m, p, V, T, …) dites variables d’état. Ils expriment les propriétés du système considéré. Ces variables d’état sont dépendantes les unes aux autres, et la variation d’une variable provoque la variation des autres. Cette dépendance de variables d’état est gouvernée par une relation dite équation d’état.

f (P, V, T) = 0                                                                                                      (I.26)

Souvent, on peut réaliser des transformations entre l'état 1 et l'état 2 de plusieurs façons différentes, c.à.d en empruntant des chemins différents. En général, la variation d'une       grandeur dépend du chemin suivi pour aller de l'état 1 à l'état 2.

Mais, il existe en Thermodynamique des fonctions liées aux variables d'état dont les variations au cours d'une transformation sont indépendantes du chemin suivi. Ces   grandeurs ou fonctions sont dites fonctions d'état, elles sont caractérisées par :

    - leur indépendance en fonction du chemin suivi par la transformation

    - le fait que la différentielle est une différentielle exacte alors, ( F12 = F2 - F1, ceci quelque soit le chemin suivi)

ex. : l'énergie interne U, l'enthalpie H et l'entropie S sont des fonctions d’état, mais, le travail W et la chaleur Q ne sont pas des fonctions d'état

    - variables ou grandeurs thermiques (p, V, T) ou calorifiques (U, H, W, Q, S)

    - variables extensives c.à.d proportionnelles à la quantité de matière telles (m, V, U...) ou variables intensives c.à.d indépendantes de la masse telles (p, T, concentration...) On définit souvent des grandeurs massiques c.à.d rapportées à l'unité de masse du système, telles :

    - le volume massique : v = V/m en [m3/kg]

    - l'énergie interne ou l'enthalpie massique : u = U/m ou h = H/m en [J/kg]     Ces grandeurs sont reliées entre elles par des relations, exemple : m = ρ V.

#### Définition d’un Gaz parfaits

Un gaz parfait est un gaz dont les molécules n'ont aucune action mutuelle. Lorsque l'on fait croitre le volume occupé par le gaz, la pression du gaz décroit tandis que les interactions entre molécules diminuent et s’annulent, il n’y a aucune interaction entre les molécules (Forces intermoléculaires nulles). Ou simplement, Un gaz parfait est un gaz qui obéit rigoureusement aux trois lois de: MARIOTTE, GAY LUSSAC et CHARLES. Ou encore, c’est, un gaz idéal qui satisfait à l’équation d’état des gaz parfait.

Sous certaines conditions, un gaz réel peut être considéré comme un gaz parfait, par exemple : sous une très faible pression ou sous haute température. Sous les hypothèses citées ci-dessus, nous abordons l’étude des fluides moteurs (constituants les systèmes thermiques) comme étant des gaz parfaits.

L’étude des gaz nécessite de rappeler les variables d’état suivantes :

Le volume massique du gaz :

v  V

m

[m3/kg]

La masse volumique (masse spécifique) du gaz :

  m  1

V    v
[kg/m3]

La pression:

P  _F [N/m²]

A

La température :

La température T est un paramètre qui caractérise l'état thermique du gaz,

c.à.d. son degré d'agitation thermique.

#### Equation d’état des gaz parfaits

En combinant les lois de Boyle-Mariotte et de  Charles, la  relation suivante est obtenue :

PV  Cte                                                                                                                          (I.27)

T

La constante dans l’équation précédente est dite constante universelle des gaz parfait est désignée par R, c’est une propriété liée à la masse molaire (M) en (Kg/K mole) du gaz Ainsi l’équation des gaz parfaits devient :

PV = R. T                                                                                                                      (I.28)

Cette équation est dite aussi équation de Clapeyron, elle est valide pour une mole du gaz, pour n moles, elle devient :

PV =m .r T   ou     PV = n.R.T        et    pv = rT                                                          (I.29)

avec :

P : pression (Pa) V : volume (m3) T : température (K) n : est un nombre de moles et 
 r = R/M une constante massique (intensive) propre à chaque gaz parfait. Par exemple pour l’air atmosphérique, r = 287 J ·kg−1 ·K−1.  R =  r.M  =  8,31451 Pa ·m3 ·Mol−1 ·K−1 ou 
J ·Mol−1·K−1 = 8.32 j/mole°K, R : constante des gaz parfaits (est une constante universelle)

On demande en outre à un gaz calorifiquement parfait de posséder des chaleurs massiques cp et cv constantes. Dans le cas où on a seulement cp − cv = cte, le gaz est appelé semi-parfait. Un gaz parfait (GP) est parfait thermiquement et calorifiquement.

Pour les corps purs et homogènes, seuls trois variables principales sont considérées, à savoir P, V et T. L’équation d’état permet d’exprimer une variable d’état en fonction des deux autres, pour les gaz parfaits ;

1° En termes de pression :                           P= nRT /  V

2° En termes de volume :                             V= nRT/ P

3° En termes de température :                      T = PV /nR

4° En termes de masse :                               m= MPV/ RT

5° En termes de la constante universelle des gaz parfaits :

T = PV/mr

6° En termes de densité :                               = m/V  = MP / RT

Outre les variables d’état, il existe d’autres grandeurs caractéristiques essentielles du système, elles s’appellent les fonctions d’état. Ce sont des grandeurs indirectes, qui se déterminent à partir des variables d’état, elles ne sont pas mesurables directement. A titre d’exemple, on peut citer les fonctions suivantes : l’énergie interne, l’enthalpie et l’entropie.

En général, les fluides intervenants dans les machines thermiques sont assimilés à des gaz parfaits, d’où l’intérêt particulier de la thermodynamique à étudier ces gaz.

#### Gaz semi-parfaits

On distingue alors entre gaz parfait et semi-parfait, satisfaisant à l'équation :

P.V = n.R.T,

- pour un gaz parfait les chaleurs massiques (Cp et CV) sont constantes.

- pour un gaz semi-parfait les chaleurs massiques sont en fonction de la température.

#### Gaz réels

Dans les gaz réels les forces d’interaction intermoléculaires et les volumes mêmes des molécules ne sont pas négligeables. Dans ce cas l’interdépendance des variables d’état

assurée par l’équation d’état f (P,V , T )  0 à une forme plus compliquée.

En introduisant dans l’équation des gaz parfaits ci-dessus des corrections qui tiennent compte du volume des molécules du gaz par le terme (B) et des forces d’interaction par a / V 2 . Pour n mole du gaz, l’équation résultante est dite équation de Van der Waals.

	 n  2 

 P  a.	   V  n.B  n.RT

(I. 30)





	 V   

Les valeurs numériques de a et b sont caractéristiques d'un gaz donné peuvent être calculées par les relations suivantes:

27.R 2 .T 2

a =     Cr

64.PCr

Et	b  R.TCr

8.PCr

(I.31)

#### Les coefficients d'expansion et de compressibilité

#### (Coefficients thermo-élastiques des gaz).

Les coefficients thermo-élastiques d'un gaz sont définis par les relations suivantes :

(I.32)

Où

 Coefficient de dilatation (d'expansion)

 : Coefficient de compressibilité

 : Coefficient de compressibilité isotherme

Pour un gaz parfait, on a :

 = 1/T

 = 1/T                                                                                                                   (I.33)

 = 1/p

Pour un gaz réel, on utilise la formule de Van der Waals :

#### Représentation graphique des évolutions du système

On distingue entre différentes transformations qui sont facilement représentées dans ces  diagrammes précédents (par des droites verticales ou horizontales), à savoir :

    - la transformation isotherme (T = cte) satisfaisant à : pV = cte

    - la transformation isobare (p = cte)

    - la transformation isochore (V = cte)

    - la transformation isentrope (S = cte) ou (Q = 0) régit par : pVγ = cte

    - a transformation polytrope satisfaisant à : pVn = cte avec 1 < n < 

1

Isotherme

2

2

Isotherme

1

Représentation de l’isotherme

P                                                                          H ou T

V                                                                                       S

Diagramme de CLAPYRON	(PV)	Diagramme entropique ( Enthalpique)

Isobare

2

S

Représentation de l’isobare.

1

Isobare

2

V

T

P

H

Diagramme PV	Diagramme TS ( HS)

Représentation de l’isochore.

2

Isochore

1

S

2

Isochore

1

V

P	 T

H

Diagramme PV	                             Diagramme TS (HS)

Représentation de l’adiabatique réversible.

P

isotherme

T

adiabatique

H

(∂𝑃)

∂𝑉  𝑇

V

isotherme

isentropique

Diagramme PV                                               Diagramme TS ( HS)

Représentation de la Transformation polytropique. 1< k < 𝛾

T=k.e S/Cp
                                                                                                                         T=k’.e S/Cv

Isotherme (p.v=cte)

T

Adiabatique.

= cte

Isochore (V=cte)

H

p.V γ

Isobare (p=cte)

V

Isotherme (T=cte)

V=cte

Isentropique (S= cte)

P= cte

Diagramme PV	Diagramme TS ( HS)

Fig.1.3 : Représentation graphique des évolutions du système

#### Détermination analytique de L'entropie et de l'enthalpie

# Diagrammes thermodynamiques (fluide diphasique).

Fig.1.4 : Diagramme de CLAPYERON.(P.V).

Fig.1.5 : Diagramme (TS).

Fig.1.6 : Diagramme de MOLLIER (HS)  (turbine à vapeur)

Fig.1.7: Diagramme (ln P .H) (pour MF et PAC)

Titre de vapeur x :

A ≡ liquide saturant   x=0

B ≡ vapeur saturée sèche x=1

M ≡mélange liq sat +vap sat humide

x= quantité de vapeur humide / mélange liq+vap = AM/AB

x= VM-VA/VB-VA =SM-SA/SB-SA = HM -HA / HB-HA

VM=(1-x).VA + x.VB                   SM=(1- x.)SA +x.SB	     HM= (1-x).HA + x.HB

#### Changement de phase.

#### La chaleur Q

La chaleur est une forme spéciale de l'énergie, elle est définie comme la forme d'énergie qui est transférée entre deux  systèmes  (ou un  système et  le  milieu  extérieur) en  raison d'un  gradient  de température. La quantité de chaleur transmise pendant une transformation entre deux états d’équilibre (états 1 et 2) est notée par Q12. Elle est positive quand le système la reçoit et elle est négative quand le système la perdre. Elle est exprimée en [J ou kcal]. 
à l'échelle microscopique, c'est une énergie échangée sous forme désordonnée par agitation moléculaire (c.à.d par chocs entre les molécules en mouvement) ; elle s'écoule toujours d'une source chaude vers une source froide ; la chaleur n'est pas une fonction d’état.

On distingue entre deux types de chaleur :

#### La chaleur sensible

La  chaleur ajoutée ou  enlevée  à une  substance (système) pour  produire un changement de sa température est appelée chaleur sensible. Elle est liée à une variation de température Δ T du système par suite d'un réchauffement ou d'un refroidissement, elle est proportionnelle à la masse de matière et à la différence de température, d'où, pour une transformation infinitésimale :

dQ = m c dT                                                                                                             (1. 34)

où, c : désigne la chaleur massique du matériau ou fluide exprimée en [Jkg-1K-1]

Pour une Transformation finie, La chaleur Q échangée lors d'une transformation finie entre l'état 1 et l'état 2 s'obtient en intégrant la relation (1.34) valable pour une transformation infinitésimale. On distingue alors deux cas selon la valeur de c, si la chaleur massique reste constante (c = cte) alors:

Q12 = m c Δ T = m c (T2 - T1)                                                                                   (1. 35)

Pour un gaz, on a définit deux chaleur massiques, d’où :

Q12 = m cV Δ T = m c (T2 - T1)                   Pour une transformation isochore

Q12 = m cP Δ T = m c (T2 - T1)                    Pour une transformation isobare.

#### La chaleur latente

La chaleur latente est la  quantité  de  chaleur ajoutée au ou retirée d'une substance pour produire un changement de phase. Lorsque la chaleur latente est ajoutée, aucun changement de température ne se produit (La chaleur latente est la chaleur nécessaire à 1 kg de matière pour changer d'état à température constante). Il existe deux types de chaleur latente :

1- La  première  est la  chaleur  latente  de fusion. Il  s'agit  de  la quantité  de  chaleur ajoutée  ou  retirée pour  assurer  le changement  de  phase entre  le  solide et  le liquide.

2- Le deuxième type de chaleur latente est la chaleur latente de vaporisation . C’est la quantité de chaleur ajoutée ou retirée pour assurer un changement de phase entre le liquide et la vapeur.

La  chaleur latente  de  vaporisation est  parfois  appelée la  chaleur  latente  de condensation .

La chaleur latente est donnée par la formule suivante :

Q = m L                                                                                                                    (1. 36)

Où

m : la masse de la substance considérée,

L est la chaleur massique associée à un changement d'état, cette chaleur est soit libérée (état vapeur →état liquide)              ou absorbée (état liquide →état vapeur).

*Remarque : Les changements d'état sont mis à profit dans les Machines Thermiques car ils   libèrent d'importantes quantités de chaleur : ceci permet de réduire sensiblement la taille des   échangeurs et des compresseurs (économie de matière et d'énergie).

#### Loi des mélanges

Par contact ou mélange de deux corps à des températures différentes, il y a transfert de chaleur : à l'équilibre thermique les deux corps ont alors même température et T = Tm (température finale du mélange).

La température du mélange Tm s'obtient à partir du bilan d'énergie des deux systèmes ou corps.

Qam + Qbm = Qp                                                                                                        (1. 37)

où, Qp sont les pertes de chaleur du système non adiabatique. Si le système est adiabatique

(Qp = 0), alors on a :

ma ca (Tm-Ta) + mb cb (Tm-Tb) = 0                                                                              (1. 38)

#### Les Changements d’état des Corps Purs

Dans ce qui suit, on se limite à l’étude des corps purs (substance composée d’une seule espèce). Les corps purs existent sous trois états : liquide, solide ou gazeux. Un système constitué d'une seule phase est homogène et dit système monophasique .Par contre, un  système constitué  de  plusieurs  phases est  hétérogène et  dit polyphasique. L'ensemble formé par de l'eau liquide et des glaçons constitue un exemple de système diphasique : une phase est constituée par l'eau liquide, et l'autre par la glace. Lors d’une transition de phase, la masse volumique de l’eau change le long du changement de phase. On dit qu’il y a changement de phase (changement d'état) voir (figure.1.8 ) lorsque, un système évoluant  d'un  état  d'équilibre  à  un  autre,  certaines  des  grandeurs  intensives (pression, température et densité) qui le définissent subissent une variation subite au cours de la transformation.

Fig.1.8 : Les différents changements de phases (la transition de phase).

#### Équilibre liquide-vapeur.

Si un gaz est enfermé dans un cylindre et que l’on réduit graduellement son volume par  compression  à  l’aide  d’un  piston  de  manière  isotherme,  on  constate  à  un  moment donné l’apparition d’une gouttelette de liquide dans le cylindre : c’est le point de rosée. Ce phénomène ne se produit que lorsqu’on se place à une température suffisamment basse, inférieure à une température critique, Tc. Si on continue à diminuer le volume, la quantité de gaz dans le cylindre va diminuer tandis que la quantité de liquide augmente. Ce processus se produit à pression constante, jusqu’au moment où il ne reste plus de gaz dans le cylindre : on est alors au point de bulle. Il faudra ensuite appliquer une très forte pression pour diminuer le volume du liquide. Si, à partir de cette phase totalement liquide, on relâche progressivement  le  piston,  on observe le phénomène inverse : diminution rapide de la pression lorsque le cylindre n’est occupé  que  par  du  liquide,  apparition de la première  bulle  de  vapeur  au  point  de  bulle, stabilisation  de  la  pression  jusqu’à la disparition  complète  du  liquide,  diminution  de  la pression en phase gazeuse.

#### Saturation et point critique

Nous représentons dans le diagramme de Clapeyron (p,V) les faits expérimentaux décrits précédemment, pour différentes températures, sur lequel nous  reportons  les  5 points.

Fig.1.9 : Diagramme de vapeur saturante

L’ensemble  des points  de  rosée,  côté  gaz,  forme  une  courbe  appelée courbe  de rosée.  L’ensemble  des points  de  bulle,  côté  liquide,  forme  une  courbe  appelée courbe d’ébullition. Ces deux courbes se rejoignent au point critique, où les deux phases solide et liquide sont identiques. L’isotherme passant par ce point d’inflexion, appelée isotherme critique, admet en ce point une tangente horizontale. Les courbes de rosée et d’ébullition forment la courbe de saturation. Ainsi, pour des températures inférieures à la température critique, on distingue 3 domaines dans le diagramme de Clapeyron :

1- Région monophasique gazeuse dans laquelle nous sommes en présence de vapeur sèche.  Pour  une  vapeur  sèche,  la  pression  est  fonction  de  la  température  et  du volume, (par l’équation des gaz parfaits).

2- Région diphasique où coexistent les phases liquide et vapeur (vapeur saturante) et caractérisée par des paliers de pression (paliers de vaporisation). Sur un palier, la pression, Pv , ne dépend que de la température (elle est indépendante du volume) : on parle alors de pression de vapeur saturante Pv=Pv(T) . Ainsi, le processus de changement de phase liquide-vapeur d’un corps pur se produira pour des valeurs de température  et  de  pression  bien  déterminées  (à T donnée, Pv est constante).  Par exemple, l’eau  liquide  se  transforme  en  vapeur  à  100°C  à  la  pression atmosphérique, mais lorsque l’on se trouve en altitude, la pression est plus faible et l’eau  bout  à  une  température  moins  élevée,  et  les  aliments  cuisent  moins  vite. Inversement, dans une cocotte minute, la pression est plus élevée que la pression atmosphérique et la température d’équilibre liquide-vapeur de l’eau est ainsi plus élevée que 100°C : les aliments cuisent plus vite.

3- Région monophasique liquide: la pression est fonction de la température et du volume, via l’équation d’état du liquide.

Si on se place à des températures supérieures à la température critique, on n’observera pas de changement de phase au cours de la compression: l’évolution reste alors monophasique. L’isotherme critique marque la limite entre les deux types de comportement.  Les  isothermes  situées  au-dessus  de  l’isotherme  critique  présentent  un point  d’inflexion  à  tangente  oblique,  qui  s’estompe  lorsque T augmente  puis  finit  par disparaître pour des températures suffisamment  élevées.  Les isothermes  deviennent alors des hyperboles. Le modèle du gaz parfait étudié dans les chapitres précédents se situe dans ce domaine.

#### Vaporisation

La courbe de vaporisation (voir figure.1.10) est la courbe donnant la pression de vapeur saturante en fonction de la température, Pv (T), pour un corps pur donné. C’est la courbe d’équilibre liquide-vapeur. Cette courbe est limitée par le point critique et par le point triple. Le point triple est le point pour lesquelles trois phases coexistent simultanément. Dans un diagramme (p, T), nous représentons la courbe de vaporisation Pv (T), qui marque la limite entre les phases vapeur et liquide. Un point situé sur cette courbe correspond à un point sur le palier de vaporisation (liquéfaction) du diagramme (p, V). Nous précisons sur ce diagramme les points A, V, M, L, B, A’ et B’ du diagramme (p, V).

Fig.1.10 : Courbe de vaporisation dans un diagramme de Clapeyron.

Dans un diagramme de Clapeyron (p,V), figure 4.4., on constate que la pression de  vapeur saturante (correspondant à un palier de vaporisation (liquéfaction) à T donnée) augmente avec la température. Certaines formules à caractère empirique plus ou moins marqué donnent de bonnes représentations de la variation de pv avec T.

#### Point triple

Les phénomènes d’équilibre d’un solide et d’un liquide sont identiques à ceux de l’équilibre liquide-vapeur. En général, par compression isotherme, on passe successivement de l’état gazeux à l’état liquide puis à l’état solide. Le passage direct de l’état solide à l’état gazeux (sublimation) se manifeste couramment.

  - Diagramme de Clapeyron :

Nous représentons ci-dessous schématiquement les différents éléments composant un diagramme de Clapeyron pour les trois états. Le long de la ligne triple, le corps est à l’équilibre sous les trois phases solide, liquide et vapeur.

Fig.1.11 : Le point triple en diagramme de Clapeyron.

  - Diagramme de phase :

En adoptant la même démarche que dans le cas de l’équilibre liquide-vapeur, on définit les courbes d’équilibre solide-liquide et solide-vapeur, qui donnent la variation de la pression d’équilibre (paliers de changement d’état) en fonction de la température (voir figure 1.12 ). Ces trois courbes de saturation (courbe de vaporisation, de fusion et de sublimation) se coupent au point triple dans la représentation (p,T). Ce diagramme d’équilibre (ou diagramme de phase) indique ainsi dans quel état se trouve le corps pur pour un couple pression et température donné. Il est représenté schématiquement ci-dessous (nous justifierons l’allure des trois courbes d’équilibre dans le paragraphe suivant). Un point M1 situé sur la courbe de sublimation correspondra ainsi à un point du palier de sublimation pour lequel le système est diphasique, à l’équilibre solide-vapeur. De même, un point M2 situé sur la courbe de fusion correspondra à un point du palier de fusion pour lequel le système est diphasique, à l’équilibre solide-liquide. On constate que la courbe d’équilibre solide-liquide est limitée vers le bas par le point triple, mais elle n’est pas limitée vers le haut, contrairement à la courbe d’équilibre liquide-vapeur limitée par le point critique. Ceci indique que le changement d’état solide-liquide nécessite l’existence d’un état diphasique solide-liquide et qu’il ne peut donc se produire que de façon discontinue par des variations brutales des propriétés thermo-physiques.

Fig.1.2 : Diagramme de phase d’un corps pur dans un diagramme (p, T).

#### Unités :

Système MKS (ou SI )

  - temps en [s]

  - température en degré [K], avec T [K] = t °C + 273

  - pression en Pascal [Pa] ou [N/m2]

p = [Pa] = [N/m2] et 1bar = 105 Pa = 750 Torr

  - l'énergie en Joule [J], et 1cal = 4,184 Joules

  - la puissance P en Watt [W], et 1W = 1J/s

Système des Techniciens (ST)

  - temps en [h]

  - énergie en [kcal]

  - puissance en [kcal/h]

#### Autres Unités

de pression :

1 atm = 1,013 bar = 760 Torr

1 Torr = 1,333 mbar

1 bar = 750 Torr

1 mbar = 100 Pa = 0,750 Torr

1 atù = 1 kg/cm2 = 0,980 bar

  - on distingue entre pressions absolue et relative ou pressions totale et partielle d'un fluide

d'énergie

la frigorie [fg] avec 1 fg = 1kcal

#### le kWh 1kWh = 3,6 MJ = 860 kcal 1kcal = 1,16 Wh

Dans les pays anglo-saxons on utilise des unités différentes : ainsi, l'énergie est exprimée en BTU et la température en degré Fahrenheit [F], avec :

  - et 1 BTU =

  - t(°C) = 5/9t(F) - 32