## Feuille1
Dimensionnement d'un collecteur circulaire d'assainissement gravitaire
Définition des données d'entrée
Débit Qmax (m3/s) | 2 | A choisir.
Pente I | 1% | A choisir.
Rugosité k (mm) | 1.5 | A choisir.
Viscosité ν (m2/s) | 1.3e-06 | A choisir.
Diamètre (m) | 1 | A choisir puis à optimiser.
Évitement du risque de fermeture
Remplissage maximum | 62%
Prise en compte de l'auto-aération
Rugosité de Strickler K | 90
Caractéristique de rugosité χ (seuil : 8) | 2.8735
Auto-aération ? | Non
Remplissage d'eau maximum | 62%
Choix du remplissage d'eau
Remplissage h/D | 62% | A choisir.
Capacité du collecteur
Rugosité relative ε | 0.0013659
Débit présumé Q (m3/s) | 1.63 | A modifier jusqu'à être égal au débit calculé.
Nombre de Reynolds Re | 2691846.367
Coefficient de perte de charge λ | 0.021299
Débit calculé (m3/s) | 1.627
Rugosité de Strickler K | 75.295 | Pour information