B/ Redressement commandé à thyristor mono-alternance

- CHARGE RESISTIVE

vst=Vmsinωt          ou     vsθ=Vmsinθ

vst>0 : le thyristor TH est polarisé en direct donc il  peut être amorcé,

si iG=0 :     TH reste bloqué et i=0, vR=0 et vTH=vs ;

si iG>0:    une impulsion de courant iG apparaît sur sa gâchette à un angle α alors

TH devient passant et vTH=0, vR=vs et vi=vR/R

vst=0 : vR=0  alors i=0, le thyristor se bloque naturellement.

vst<0 : le thyristor est polarisé en inverse et ne peut pas être amorcé. Il reste bloqué même si une impulsion de courant apparait sur sa gâchette (iG>0).

θ=Vmsinθ,          0≤θ<α   0,                     α≤θ≤π  Vmsinθ,          π<θ≤2π

vRθ=0,                   0≤θ<α   Vmsinθ,      α≤θ≤π  0,                  π<θ≤2π

iθ=0,                       0≤θ<α   VmRsinθ,          α≤θ≤π  0,                      π<θ≤2π

- Tension de charge moyenne

V0=12π02πvR(θ)dθ=12π0α0 dθ+12παπVmsinθdθ+12ππ2π0dθ

V0=Vm2π-cosθαπ=Vm2π-cosπ--cosα

V0=Vm2π--1--cosα

V0=Vm(1+cosα)2π

- Courant de charge moyen

I0=V0R ;            I0=Vm(1+cosα)R2π

- Tension de charge efficace

Veff2=12π02πvR2(θ)dθ=12π0α0dθ+12παπVm2sin2θdθ+12ππ2π0dθ

Veff2=12παπVm221-cos2θdθ=Vm24πθ-12sin2θαπ

Veff=Vm21-απ+sin2α2π

- Courant de charge efficace

Ieff=VeffR  ;       Ieff=Vm2R1-απ+sin2α2π

- CHARGE RESISTIVE INDUCTIVE

vst>0 : le thyristor TH est polarisé en direct donc il  peut être amorcé,

si iG=0 :     TH reste bloqué et i=0, vR=0 et vTH=vs ;

si iG>0:    une impulsion de courant iG apparaît sur sa gâchette à un angle α alors

TH devient passant et vTH=0, vR=vs et vi=vR/R

vst<0 : le thyristor est polarisé en inverse mais le courant i>0  , donc il ne peut être pas désamorcé (ploqué) jusqu’à l’annulation du courant i. Puis Il reste bloqué même si une impulsion de courant apparait sur sa gâchette (iG>0).

vthθ=Vmsinθ,      0≤θ<α    TH=00,               α≤θ≤β        TH=1 Vmsinθ,     β<θ≤2π   TH=0

vchθ=0,                   0≤θ<α   Vmsinθ,      α≤θ≤β  0,                  β<θ≤2π

iθ     =0,                       0≤θ<α   iθ>0,         α≤θ≤β  0,                      β<θ≤2π

it=Ke-tτ+VmR2+(Lω)2sinωt-φ            Ou      iθ=Ke-θωτ+VmR2+(Lω)2sin(θ-φ)

Conditions initiales :     θ = α ;   i(α)=0            0=Ke-αωτ+VmR2+(Lω)2sin(α+φ)

D’où l’expression de la constante K :

K=-eαωτVmR2+(Lω)2sin(α+φ)

Finalement:

iθ=VmR2+(Lω)2sin(θ-φ)-eα-θωτsin(α-φ)

AVEC DIODE DE ROUE-LIBRE

vchθ=0,                   0≤θ<α   Vmsinθ,      α≤θ≤π  0,                  π<θ≤2π

iθ=0,                       0≤θ<α   iθ≥0,         α≤θ≤β0 0,                      β0<θ≤2π

vthθ=Vmsinθ,                                     0≤θ<α      TH :bloqué0,                                           α≤θ≤π        TH :passant Vmsinθ,    π<θ≤2π     TH :bloqué , DRL passante

C/ Redressement commandé à thyristor double-alternance