TP 2 / Biologie moleculaire vegetale
Extraction et visualisation de l’ADN végétale ( oignon)

Cette manipulation est un exemple de technique d’extraction de molécules intracellulaires. Elle permet d’extraire les molécules d’ADN contenues dans les cellules : il est possible alors d’observer la structure filamenteuse de cette molécule.
 La technique d’extraction comporte plusieurs étapes :
1-destruction mécanique des cellules (éclatement du tissu végétal et des cellules).
2-destruction chimique des membranes biologiques.
3-précipitation de l’ADN extrait (apparition sous une forme non soluble).
1-Matériel et réactifs
- oignon
- solution de chlorure de sodium (NaCl) à 60g/L.
- solution de détergent SDS (1%).
- solution d’éthanol à 90° maintenue dans la glace.
- Solution de vert de méthyle (0.1%)
- mortier + pilon.
- éprouvette de 50 mL.
- spatule longue.
- bécher + 1 Erlenmeyer.
- entonnoir + papier filtre.

2- Mode opératoire

Dans un mortier (verre), broyer à peu près 10g d’oignon avec 10ml de NaCl jusqu’à obtenir d’un mélange pâteux homogène puis 10 ml de SDS (1%).
- Mélanger en tournant lentement. Le mélange devient visqueux.
- Ajouter 10 ml d’eau et remuer. Attendre 5 minutes.
- Filtrer le contenu du bécher sur du papier filtre, et récupérer le filtrat dans l’Erlenmeyer.
- Presser légèrement et très délicatement le filtre pour récupérer un maximum de filtrat.
-Ajouter dans le tube une quantité égale d’alcool froid
Attention : opération délicate, verser l’alcool très lentement pour ne pas le mélanger avec le liquide filtré. L’alcool doit rester au dessus du liquide filtré.
- Laisser reposer le contenu de l’éprouvette pendant quelques minutes. L’ADN apparaît sous forme d’une pelote blanche (méduse).
-Prélever la « méduse » avec la pointe d’un outil et la déposer dans la coupelle en verre.
- Déposer une goutte de vert de méthyle acétique sur la « méduse ».

3- Compte rendu :

Décrire l’aspect final de l’ADN extrait. L’ADN est-il soluble dans la solution d’éthanol ?
Ecrire la conclusion de ce travail
Construire un schéma expérimental de la manipulation.